LEYENDA DE CODIGOS DE CUMPLIMIENTO APLICADOS A LAS MEDICIONES OBSERVADAS

A - Fecha final real - Fecha inicial real < 13 días

B - Duración No válida: Valor que aparece si no se alcanza a totalizar 12 días descontando los registros marcados como anómalos

C - Diferencia de intervalos que sean distintas a 15 minutos en más del 10% de las muestras

D - Formato de fecha y hora incorrecta (dd/mm/yy, hh:mm)

E-  Energía registrada igual a cero en todos los registros

F - Energía con igual valor (distinta de cero) entre períodos consecutivos en más del 80% de los casos

G - Nombre de archivo mal asignado

H - Valores negativo de energía o nulos sobre registros normales